九江萍钢钢铁有限公司

炼钢厂、自动化部钢结构整改项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2023-WWWZ054

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：炼钢厂、自动化部钢结构整改项目。

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 备注 | 项目要求 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢厂连铸二车间出坯跨天窗钢结构拆除外委 | 炼钢厂连铸出坯跨天窗拆除3个（宽5米，长16.2米），拆除钢结构重约15.6吨（含钢结构、天沟、彩瓦及C型钢拆除）。 | 招标单位提供氧气、乙炔、丙烷、氩气（瓶装），投标单位自带施工工器具、材料。 | 1.特种作业人员必须要持有有效特种作业证； 2.出坯跨天窗彩瓦、天沟、钢结构拆除； 3.施工后需将废旧彩瓦、钢结构吊到炼钢厂指定位置，并摆放整齐； 4.根据实际施工量进行结算。 5.施工工期40天。 | T | 15.6 |
| 2 | 炼钢厂新区转炉二车间加料跨屋面天窗拆除外委 | 1.加料跨屋面天窗钢结构及彩钢瓦拆除4个(宽8m，长6m1个；宽 8m*长21m3个)约34.5吨。 2.铁水预处理屋面天窗钢结构及彩钢瓦拆除2个（宽8m，长 15m3个）约15吨； 3.加料跨上屋面楼梯钢结构拆除约5吨； 4.合计重量约54.5吨。 | 水、电由炼钢厂提供，涉及其它材料、工具由外委施工单位 负责 | 1.作业人员必须持有高空作业证，并按要求作业。 2.加料跨、铁水预处理屋面天窗钢结构、彩钢瓦及上屋面楼梯钢结构拆除。 3.施工后需清理废旧彩钢瓦、钢结构到炼钢厂指定位置并摆放整齐(尺寸大小便于行车吊运或铲车倒运)。 4.根据实际施工量进行结算。 5.施工工期50天。 | T | 54.5 |
| 3 | 炼钢厂新区转炉二车间渣跨屋面钢结构更换及天窗拆除外委 | 渣跨屋面天窗拆除5个(宽5m，长14m3个；宽5m*长20.5m2个)约29.5吨。 | H型钢、角钢、槽钢、钢板、无缝钢管、水、电由炼钢厂提 供，涉及其它材料、工具由外委施工单位负责。 | 1.作业人员必须持有高处作业证（高处安装、维护、拆除作业）、焊接与热切割作业证，并按要求作业。 2.渣跨屋面钢结构、天沟、上屋面楼梯钢结构、天窗钢结构拆除。 3.渣跨屋面钢结构、天沟、上屋面楼梯钢结构安装（必须按《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001执行） 4.施工后需清理废旧彩钢瓦、钢结构到炼钢厂指定位置并摆放整齐(尺寸大小便于叉车或铲车倒运)。 5.根据实际施工量进行结算。 6.施工工期60天，质保期1年。 | T | 29.5 |
|  |  | 渣跨上屋面楼梯钢结构拆除及安装约5吨。 |  |  | T | 5 |
|  |  | 渣跨屋面天沟拆除及安装约5吨 。 |  |  | T | 5 |
|  |  | 屋面钢结构拆除及安装约28.5吨（宽29m*长28m）。 |  |  | T | 28.5 |
| 4 | 自动化部新区高炉水渣池路段煤气管道桥架更换 | 名称：新区高炉水渣池路段煤气管道桥架更换。工程量：260米（3号高炉水渣池至4号高炉水渣池）。 | （一）施工主材由招标单位提供(含不锈钢桥架、不锈钢桥架连接板（200*100mm）及配套螺丝和螺栓、角钢、U形螺栓等)，其它辅材及工具材料由投标单位提供。 （二）投标单位主要为煤气管道作业，其作业内容不限于原有腐蚀桥架拆除、光纤线路整理、支架安装、新桥架安装等。 | 1.此段煤气管道原有腐蚀桥架拆除。 2.支架的支撑边在煤气管道同一水平高度上，确保后面桥架安装在同一水平上，确保安装后美观大方。 3.桥架每节连接需使用连接片与连接螺栓完成，在无法较好连接的条件下使用自攻螺丝将连接片将每节桥架相连（如新旧桥架连接处），桥架连接片螺丝须朝内安装，确保桥架连接整体美观。 4.桥架支架不大于3米一个，支架不能直接焊接在煤气管道或其它管道上，制作支架焊接处要做好防腐处理，焊接处涂刷一遍防腐漆。 5.新支架使用U形螺栓将支架卡在其它管道上后，将桥架放在支架上，再对桥架固定或安装操作。 6.桥架固定在支架上使用自攻螺钉进行固定，桥架固定在支架上不少于二个固定点。 7.施工工期21天，质保期1年。 | 米 | 260 |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2023年7月5日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2023年7月3日12：00前。

（五）中标后合同签订完成期限：15天内。

（六）其他：以实际发生数量为准进行结算付款。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具备钢结构工程专业承包三级（含三级）以上资质。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3、企业介绍，便于对其资质进行审查。

4、报价单位开票信息。

5、开户许可证、安全生产许可证复印件。

6、提供安全施工预案、安全管理人员证件、现场负责人、作业人数、特殊工种人数及作业证、安全管理体系文件,两份近三年安装工程施工合同复印件（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金30000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：王工18870214606。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2023年6月25日

附件一：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商

业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除

外）。

四、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

五、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

六、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

七、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公

务或职务廉洁行为。

八、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

九、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第1条至第7条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第9条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日