附件4

**工业空调采购招标清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **参数要求** | **预计 数量** | **计量单位** | **备注** |
|
| 1 | 行车工业空调 | HG-40ea | 挂机，耐高温型，制冷量≥4000W，制冷剂要求R227ea | 20 | 台 |  |
| 2 | 行车工业空调 | HL-40ea | 柜机，耐高温型，制冷量≥4000W，制冷剂要求R227ea | 25 | 台 |  |
| 3 | 工业空调 | LF-8 | 柜机，制冷量≥8000W | 4 | 台 |  |
| 4 | 工业空调 | LF-12 | 柜机，制冷量≥12000W | 6 | 台 |  |
| 5 | 工业空调 | LFD-12 | 柜机，制冷量≥12000W，制热量≥7000W | 3 | 台 |  |
| 6 | 工业空调 | LF-14 | 柜机，制冷量≥14000W | 30 | 台 |  |
| 7 | 工业空调 | LFD-14 | 柜机，制冷量≥14000W，制热量≥8000W | 8 | 台 |  |
| 8 | 工业空调 | LFD-28 | 柜机，制冷量≥28000W，制热量≥15000W | 3 | 台 |  |
| 9 | 工业空调 | LF-28 | 柜机，制冷量≥28000W | 15 | 台 |  |
| 10 | 工业空调 | LF-54 | 柜机，制冷量≥54000W | 8 | 台 |  |
| 11 | 工业空调 | LFD-54 | 柜机，制冷量≥54000W，制热量≥21000W | 3 | 台 |  |
| 12 | 水冷工业空调 | L-16 | 柜机，制冷量≥16000W | 3 | 台 |  |
| 13 | 水冷工业空调 | LD-16 | 柜机，制冷量≥16000W，制热量≥13500W | 2 | 台 |  |
| 14 | 水冷工业空调 | L-35 | 柜机，制冷量≥35000W | 5 | 台 |  |
| 15 | 水冷工业空调 | LD-35 | 柜机，制冷量≥35000W，制热量≥13500W | 2 | 台 |  |
| 16 | 水冷工业空调 | L-50 | 柜机，制冷量≥50000W | 5 | 台 |  |
| 17 | 水冷工业空调 | LD-50 | 柜机，制冷量≥50000W,制热量≥26400W | 2 | 台 |  |
| **注：招标合同有效期为18个月；数量为预计数量，实际采购量以我司每月采购数量为准。** | | | | | | |